ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ

Компания:                                                                 Конт. лицо:

Адрес:                                                     Город:                                          Область:

Tелефон:                                Факс:                                          E- mail:

Дата заполнения:                                              Предоставить проект до:

Профиль деятельности:

  Новое здание   Старое        макс. высота здания            м    макс. высота прилегающих зданий             м

Tип здания:   Бетон                   Железо                   Изол.                 Не изол.

Вентиляция:  Естественная            объём/час                 Механическая            м3/ч

(если механическая, отметьте расположение на плане)

Общие характеристики здания:  длина            м        ширина            м       площадь            м2

Размеры ворот: ширина            м           высота            м

Наличие люков, окон вблизи ворот 	    напротив               на 90° (укажите на плане)

Наличие люков, окон под потолком                                                                                                 м2

Конструкции над воротами (кран-балки, каналы и др.)                                                                         м

Сила и скорость ветра на входе ворот (если известно)                                                                      м/с

Возможность строительства распределит. канала на глубине 1 м. на уровне ворот     Да      Нет

Макс. нагрузка на двери           кг             Открытие дверей            кол-во раз в час, в сутки, продолжительность открытия ворот

ОБЩИЙ ПЛАН

Кран-балка:

 да           нет

если да, отметьте свободное

пространство от кран-балки

до потолка      м

Электропитание отметьте расположение электрощита на плане 380 ~В 3 фазы, ноль, земля    Доступно     ~В Пожалуйста, предоставьте:

1) План здания, по возможности с видом в разрезе, в масштабе

2) План двери